Dodatečná informace k č.j: GI-VZ-48-2/2015:

Zadavatel připouští i použití alternativní technologie ústředen, než je v

projektové dokumentaci navržená ASSET 808, ale musí být zajištěna

kompatibilita s modernizovaným a rozšiřovaným zabezpečovacím systémem.